|  |
| --- |
| **附件1****益阳市赫山区2024年度通过农村供水工程标准化管理区级评价目标任务工程名单** |
|  时间：2024年8月21日 |
| 序号 | 市 | 县（市、区） | 工程名称 | 水源类型 | 设计日供水规模（m³/d) | 设计服务人口 | 总评分 | 备注 |
| 1 | 益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇水厂 | 地下水 | 3000 | 24914 | 89 |  |
| 2 | 益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇金河水厂 | 地下水 | 1500 | 12000 | 76 |  |
| 3 | 益阳市 | 赫山区 | 欧江岔镇水厂 | 地下水 | 1500 | 27116 | 78 |  |
| 4 | 益阳市 | 赫山区 | 泉交河镇水厂 | 地下水 | 2000 | 23849 | 88 |  |
| 5 | 益阳市 | 赫山区 | 泥江口镇南坝水厂 | 地表水 | 1230 | 7244 | 76 |  |
| 6 | 益阳市 | 赫山区 | 泥江口镇水厂 | 地表水 | 1600 | 15850 | 75 |  |
| 7 | 益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇泥湾水厂 | 地下水 | 110 | 2500 | 74 |  |
| 8 | 益阳市 | 赫山区 | 兰溪镇苏家湖水厂 | 地下水 | 500 | 4947 | 73 |  |
| 9 | 益阳市 | 赫山区 | 龙光桥街道石笋水厂 | 地表水 | 800 | 8000 | 75 |  |
| 10 | 益阳市 | 赫山区 | 衡龙桥镇黄土坑水厂 | 地下水 | 500 | 2000 | 72 |  |
| 11 | 益阳市 | 赫山区 | 衡龙桥镇松树桥水厂 | 地下水 | 400 | 4000 | 72 |  |
| 12 | 益阳市 | 赫山区 | 衡龙桥镇白石塘水厂 | 地下水 | 820 | 2810 | 75 |  |